## Spis treści
Spis treści
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
SYGNALIZATORY
CZUJKI POŻAROWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z INNYMI SYSTEMAMI
ZASILACZE
OSPRZĘT I AKCESORIA

## CENNIK ZBIORCZY
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
SYGNALIZATORY
SA-K5 | Sygnalizator akustyczny | W-2 | 115,00
SA-K5N | Sygnalizator akustyczny niskoprądowy | W-2 | 155,00
SA-K6 | Sygnalizator akustyczny | W-2 | 119,00
SA-K7 | Sygnalizator optyczny | W-2 | 175,00
SA-K7N/3m | Sygnalizator akustyczno-optyczny | W-2 | 299,00
SA-K7N/6m | Sygnalizator akustyczno-optyczny | W-2 | 299,00
SA-K7N/9m | Sygnalizator akustyczno-optyczny | W-2 | 309,00
SO-Pd13/6m | Sygnalizator optyczny | W-2 | 220,00
SO-Pd13/3m | Sygnalizator optyczny | W-2 | 220,00
SO-Pd13/9m | Sygnalizator optyczny | W-2 | 245,00
SG-PGW2 | Sygnalizator głosowy | W-2 | 289,00
SAOZ-Pk2 | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny | W-2 | 489,00
ROLP-R-LX-W-RF | Sygnalizator akustyczno-optyczny | Fulleon | 405,20
CZUJKI POŻAROWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z INNYMI SYSTEMAMI
ADR-20N | Autonomiczna optyczna czujka dymu; zasilanie: 9V; Rodzaj baterii: 9V 6F22; metoda detekcji: optyczna; czujnik temperatury: nie; Wymiary: Ø 112 x 57; | POLON-ALFA | 110,00
ADR-20R | Optyczna czujka dymu; 4-przewodowa, do systemów alarmowych | POLON-ALFA | 150,00
ZASILACZE
ZASILACZE 24VDC Z CERTYFIKATEM CNBOP
ZSP 100-1.5A-07 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 915,00
ZSP 100-2.5A-07 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 950,00
ZSP 100-4.0A-07 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 985,00
ZSP 100-5.5A-07 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1050,00
ZSP 100-1.5A-18 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 940,00
ZSP 100-2.5A-18 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 975,00
ZSP 100-4.0A-18 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1015,00
ZSP 100-5.5A-18 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1075,00
ZSP 100-4.0A-40 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1035,00
ZSP 100-5.5A-40 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1095,00
ZSP 135-DR-2A-1 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1170,00
ZSP 135-DR-3A-1 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1195,00
ZSP 135-DR-3A-2 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1225,00
ZSP 135-DR-5A-1 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1250,00
ZSP 135-DR-5A-2 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1275,00
ZSP 135-DR-5A-3 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1300,00
ZSP 135-DR-7A-1 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1335,00
ZSP 135-DR-7A-2 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1360,00
ZSP 135-DR-7A-3 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1385,00
ZSP 135-TST | Tester zasilaczy serii ZSP135-DR | MERAWEX | 360,00
EN54-2A17 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 919,00
EN54-3A17 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 994,00
EN54-3A17LCD | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1133,00
EN54-3A28 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 957,00
EN54-5A17 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 971,00
EN54-5A17LCD | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1217,00
EN54-5A28 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 983,00
EN54-5A40 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1048,00
EN54-7A17 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1034,00
EN54-7A17LCD | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1231,00
EN54-7A28 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1048,00
EN54-7A40 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1060,00
EN54-7A40LCD | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1259,00
ZASILACZE 24VDC BEZ CERTYFIKATÓW CNBOP
EL25-D | Zasilacz impulsowy 24V/1A | MERAWEX | 200,00
EL50-D | Zasilacz impulsowy 24V/2A | MERAWEX | 285,00
ZM24V6A-151P-00 | Zasilacz impulsowy serii CAMELEON 24V/6A | MERAWEX | 450,00
ZM24V6A-151 | Zasilacz modułowy serii Cameleon 24V/6A - wykonanie podstawowe | MERAWEX | 580,00
ZM24V12A-300 | Zasilacz modułowy serii Cameleon 24V/12A - wykonanie podstawowe | MERAWEX | 725,00
ZM24V6A-151B | Zasilacz modułowy serii Cameleon 24V/6A - współpraca z baterią akumulatorów | MERAWEX | 705,00
ZM24V12A-300B | Zasilacz modułowy serii Cameleon 24V/12A - współpraca z baterią akumulatorów | MERAWEX | 890,00
ZM24V6A-151PZ | Zasilacz impulsowy serii CAMELEON 24V/6A | MERAWEX | 1155,00
ZM24V12A-300PZ | Zasilacz impulsowy serii CAMELEON 24V/12A zgodny z PN-EN 54-4/A2 | MERAWEX | 1265,00
ZMS-1A-24V6A | Zasilacz impulsowy CAMELEON BOX 24V/6A w szafce wiszącej | MERAWEX | 1320,00
ZMS-1A-24V8A | Zasilacz impulsowy CAMELEON BOX 24V/8A w szafce wiszącej | MERAWEX | 970,00
ZMS-1A-24V12A | Zasilacz impulsowy CAMELEON BOX 24V/12A w szafce wiszącej | MERAWEX | 1495,00
OSPRZĘT I AKCESORIA
NARZĘDZIA INSTALATORA
ZS-6000 SC-6000 | Ściągacz czujek SC-6000 | POLON-ALFA | 1197,00
ZS-6000 TM-6000 | Tester magnetyczny (głowica) | POLON-ALFA | 1249,00
ZS-6000-Adapter | Uchwyt-adapter | POLON-ALFA | 341,00
ZS-6000 160-290 | Tyczka teleskopowa | POLON-ALFA | 354,00
ZS-6000 210-390 | Tyczka teleskopowa | POLON-ALFA | 378,00
TD808-101 | Tester czujek dymu - do wysokości 4m | POLON-ALFA | 2479,00
TD809-101 | Tester czujek dymu - do wysokości 6m | POLON-ALFA | 3650,00
IT424-101 | Imitator ciepła (bez tyczki – zasil. 230V) | POLON-ALFA | 3137,00
A5-001 | Areozol testowy | POLON-ALFA | 150,00
ZWORA | Zwora do G-40 | POLON-ALFA | 7,00
WAGO POLON | Wkrętak WAGO do G-40 | POLON-ALFA | 36,00
FT-40 | Folia testująca | POLON-ALFA | 140,00
LS-40 | Lustro serwisowe | POLON-ALFA | 139,00
L-E282 | Labirynt czujek optycznych szeregu 40, 4040, ADR | POLON-ALFA | 3,40
L-E301 | Labirynt czujki DOT-4046 | POLON-ALFA | 2,70
Papier termiczny | Papier termoczuły 80mm/20m do POLON 4200/4500/4900/6000 | POLON-ALFA | 11,00
Książka | Książka eksploatacji instalacji | POLON-ALFA | 30,00
AKUMULATORY
FX-7 | Akumulator bezobsługowy 7Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 94+6 x 151 x 65mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 2.8 A; | FENIKS | 85,00
FX-18 | Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 167 x 181 x 77mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 7.2 A; | FENIKS | 209,00
ZS-7.5 | Akumulator bezobsługowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 94+6 x 151 x 65mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 3 A; | ZEUS | 119,00
ZS-18 | Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 167 x 181 x 77mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 7.2 A; | ZEUS | 259,00
ZS-40 | Akumulator bezobsługowy 40Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 175 x 197.5 x 165.5 mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.2 V do 13.68 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 16 A; | ZEUS | 639,00
ZS-65 | Akumulator bezobsługowy 65Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 179 x 350 x 167mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.2 V do 13.68 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 26 A; | ZEUS | 959,00
MXL 7,2Ah/12V | Akumulator MXL 7,2 Ah/12V wymiary 171 x 99 x 65mm | MERAWEX | 130,00
MXL 18Ah/12V | Akumulator MXL 18 Ah/12V wymiary 181 x 168 x 77mm | MERAWEX | tel.
MXL 28 Ah/12V | Akumulator MXL 28 Ah/12V wymiary 166 x 125 x 175mm | MERAWEX | 530,00
MXL 28 Ah/12V W | Akumulator MXL 28 Ah/12V WYSOKI wymiary 166 x 175 x 125mm | MERAWEX | 530,00
MXL 40 Ah/12V | Rechargeable lead-acid battery MXL 40Ah/12V di197 x 170 x 165mm | MERAWEX | 740,00
MXV 7,2Ah/12V | Akumulator MXV 7,2 Ah/12V wymiary 153 x 100 x 66mm, certyfikat VDS | MERAWEX | 145,00
MXV 18Ah/12V | Akumulator MXV 18 Ah/12V wymiary 181 x 168 x 77mm, certyfikat VDS | MERAWEX | 360,00
MXV 26 Ah/12V | Akumulator MXV 26 Ah/12V wymiary 167 x 125 x 175mm, certyfikat VDS | MERAWEX | 535,00
MXV 45 Ah/12V | Akumulator MXV 45 Ah/12V wymiary 197 x 170 x 165mm, certyfikat VDS | MERAWEX | 880,00
ELEKTROZACZEPY
SF24U | Elektrozaczep 24VAC/DC standard | BIRA | 970,00
SF24N | Elektrozaczep 24VDC niskoprądowy | HARTTE | tel.
SF24R | Elektrozaczep 24VDC rewersyjny | BIRA | 993,90
BS-ZACZEP | Elektrozaczep niskoprądowy 24VDC, zapadka promieniowa NOWOŚĆ | AFG | 120,00
RYGLOWANIE/2PKT | Ryglowanie BERNINI 2-PKT w pionowe, do 2450mm, nawierzchniowe, &quot;PUSH PAD&quot;, kolor czarny, skrzydło bierne | AFG | 2650,00
RYGLOWANIE/2PKT_2 | Ryglowanie BERNINI 2-PKT w pionowe, do 3100mm, nawierzchniowe, &quot;PUSH PAD&quot;, kolor czarny, skrzydło bierne | AFG | 2850,00
RYGLOWANIE/NAPĘD | Bierne ryglowanie BERNINI z napędem VH 24VDC/1A, sterowany siłownikiem BS(N) drzwi czynnych, skrzydło | AFG | 960,00
RYGLOWANIE/ZACZEP | Elektrozaczep nawierzchniowy BERNINI 24VDC, kolor szary, ryglowanie 2-PKT | AFG | 590,00
SEPARATORY Ex
SL 916713-11-00s | Separator iskrobezpieczny, 1 tor | R.STAHL | 1099,00
SL 916723-11-00s | Separator iskrobezpieczny, 2 tory | R.STAHL | 1512,00
PUSZKI INSTALACYJNE
AWOP-225 P/R | Puszka instalacyjna rozgałęźna 2x2,5mm2, prostokątna | PULSAR | 63,00
AWOP-325 P/R | Puszka instalacyjna rozgałęźna 3x2,5mm2, prostokątna | PULSAR | 75,00
AWOP-360 P/R | Puszka instalacyjna rozgałęźna 3x6mm2, prostokątna | PULSAR | 81,00
AWOP-425 S/R | Puszka instalacyjna rozgałęźna 4x2,5mm2, ośmiokątna | PULSAR | 98,00
AWOP-625 P/P | Puszka instalacyjna przelotowa 6x2,5mm2, prostokątna | PULSAR | 63,00
AWOP-925 P/P | Puszka instalacyjna przelotowa 9x2,5mm2, prostokątna | PULSAR | 70,00
AWOP-960 P/P | Puszka instalacyjna przelotowa 9x6mm2, prostokątna | PULSAR | 77,00
AWOZ-125 P | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, prostokątna, bezpiecznik 0,375A | PULSAR | 63,00
AWOZ-125 P(1A) | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, prostokątna, bezpiecznik 1A | PULSAR | 63,00
AWOZ-125 S | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A | PULSAR | 75,00
AWOZ-125 S(1A) | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 1A | PULSAR | 75,00
AWOZ-225 P | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2x2,5mm2, prostokątna, bezpiecznik 0,375A | PULSAR | 102,00
AWOZ-225 S | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 2x0,375A | PULSAR | 102,00
PIP-1AN / 0,375A | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A | W-2 | 69,00
PIP-1AN / Rozgałęźna | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, ośmiokątna | W-2 | 69,00
PIP-2AN / 0,375A | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, prostokątna, bezpiecznik 0,375A | W-2 | 65,00
PIP-2AN / Przelotowa / 6x4mm2 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, przelotowa, prostokątna | W-2 | 65,00
PIP-2AN / Przelotowa / 9x4mm2 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, przelotowa, prostokątna | W-2 | 71,00
PIP-2AN / Rozgałęźna / 4mm2 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, prostokątna | W-2 | 65,00
PIP-2AN / Rozgałęźna / 3 żyły / 4mm2 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, prostokątna | W-2 | 73,00
PIP-2AN / Rozgałęźna / 3 żyły / 6mm2 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, prostokątna | W-2 | 77,00
PIP-3AN / 0,75A | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, 4 żyły, 4mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,75A | W-2 | 93,00
PIP-3AN / Rozgałęźna | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, 4 żyły, 4mm2, ośmiokątna | W-2 | 93,00
PIP-5A | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, przelotowa, prostokątna | W-2 | 109,00
PIP-7A | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, przelotowa, prostokątna | W-2 | 90,00
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWE
NOWOŚĆ! RST Guard RS485 | Ogranicznik przepięć do ochrony szeregowych magistral transmisji danych o dużej przepustowości | RST | 262,50
NOWOŚĆ! RST SAP 3A 24V | Ogranicznik przepięć do ochrony nieekranowanych pętli dozorowych systemów sygnalizacji pożaru | RST | 261,20
NOWOŚĆ! RST SAP 3A 24V S | Ogranicznik przepięć do ochrony ekranowanych pętli dozorowych systemów sygnalizacji pożaru | RST | 347,00
NOWOŚĆ! RST SAP 6A 24V | Ogranicznik przepięć do ochrony obwodów zasilających urządzeń teletechnicznych | RST | 323,90
KANAŁY OCHRONNE
LLK 26.030R | Kanał ochronny, ognioodporny, wymiary 26 x 30mm, kolor biały | NIEDAX | 24,00
LLK 60.100R | Kanał ochronny, ognioodporny, wymiary 60 x 100mm, kolor biały | NIEDAX | 52,00
PRZEWODY
YnTKSYekw1x2x0.8 PO100BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 1x2x0.8 PO200BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 1x2x0.8 PO300BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 1x2x1 PO100BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 2x2x0.8 PO100BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 2x2x1 PO100BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 1x2x0,8 | Kabel 1x2x0,8 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
YnTKSYekw 1x2x1 | Kabel 1x2x1 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
YnTKSYekw 2x2x0,8 | Kabel 2x2x0,8 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
YnTKSYekw 2x2x1 | Kabel 2x2x1 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
YnTKSY 3x2x0,8 | Kabel 3x2x0,8 | TECHNOKABEL | tel.
YnTKSY 4x2x0,8 | Kabel 4x2x0,8 | TECHNOKABEL | tel.
HTKSH PH90 1x2x0,8 | Kabel 1x2x0,8 | TECHNOKABEL | tel.
HTKSH PH90 1x2x1 | Kabel 1x2x1 | TECHNOKABEL | tel.
HTKSH PH90 4x2x0,8 | Kabel 4x2x0,8 | TECHNOKABEL | tel.
HTKSHekw PH90 Kabel 1x2x0,8 | Kabel 1x2x0,8 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
HTKSHekw PH90 Kabel 1x2x1 | Kabel 1x2x1 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
HTKSHekw PH90 Kabel 2x2x1 | Kabel 2x2x1 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
HDGs PH 90 Kabel 2 x 1 | Kabel 2 x 1 | BITNER | tel.
HDGs PH 90 Kabel 3x1,5 | Kabel 3x1,5 | BITNER | tel.
NHXH FE180 PH30/E30 3x1,5 | Kabel 3x1,5 | TECHNOKABEL | tel.
NHXH FE180 PH30/E30 3x2,5 | Kabel 3x2,5 | TECHNOKABEL | tel.

## SYGNALIZATORY.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | Spis treści
SYGNALIZATORY
SA-K5 | Sygnalizator akustyczny | W-2 | 115,00
SA-K5N | Sygnalizator akustyczny niskoprądowy | W-2 | 155,00
SA-K6 | Sygnalizator akustyczny | W-2 | 119,00
SA-K7 | Sygnalizator optyczny | W-2 | 175,00
SA-K7N/3m | Sygnalizator akustyczno-optyczny | W-2 | 299,00
SA-K7N/6m | Sygnalizator akustyczno-optyczny | W-2 | 299,00
SA-K7N/9m | Sygnalizator akustyczno-optyczny | W-2 | 309,00
SO-Pd13/6m | Sygnalizator optyczny | W-2 | 220,00
SO-Pd13/3m | Sygnalizator optyczny | W-2 | 220,00
SO-Pd13/9m | Sygnalizator optyczny | W-2 | 245,00
SG-PGW2 | Sygnalizator głosowy | W-2 | 289,00
SAOZ-Pk2 | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny | W-2 | 489,00
ROLP-R-LX-W-RF | Sygnalizator akustyczno-optyczny | Fulleon | 405,20

## CZUJKI POŻAROWE WSPÓŁPRA.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | Spis treści
CZUJKI POŻAROWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z INNYMI SYSTEMAMI
ADR-20N | Autonomiczna optyczna czujka dymu; zasilanie: 9V; Rodzaj baterii: 9V 6F22; metoda detekcji: optyczna; czujnik temperatury: nie; Wymiary: Ø 112 x 57; | POLON-ALFA | 110,00
ADR-20R | Optyczna czujka dymu; 4-przewodowa, do systemów alarmowych | POLON-ALFA | 150,00

## ZASILACZE.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | Spis treści
ZASILACZE
ZASILACZE 24VDC Z CERTYFIKATEM CNBOP
ZSP 100-1.5A-07 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 915,00
ZSP 100-2.5A-07 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 950,00
ZSP 100-4.0A-07 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 985,00
ZSP 100-5.5A-07 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1050,00
ZSP 100-1.5A-18 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 940,00
ZSP 100-2.5A-18 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 975,00
ZSP 100-4.0A-18 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1015,00
ZSP 100-5.5A-18 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1075,00
ZSP 100-4.0A-40 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1035,00
ZSP 100-5.5A-40 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1095,00
ZSP 135-DR-2A-1 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1170,00
ZSP 135-DR-3A-1 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1195,00
ZSP 135-DR-3A-2 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1225,00
ZSP 135-DR-5A-1 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1250,00
ZSP 135-DR-5A-2 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1275,00
ZSP 135-DR-5A-3 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1300,00
ZSP 135-DR-7A-1 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1335,00
ZSP 135-DR-7A-2 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1360,00
ZSP 135-DR-7A-3 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | MERAWEX | 1385,00
ZSP 135-TST | Tester zasilaczy serii ZSP135-DR | MERAWEX | 360,00
EN54-2A17 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 919,00
EN54-3A17 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 994,00
EN54-3A17LCD | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1133,00
EN54-3A28 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 957,00
EN54-5A17 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 971,00
EN54-5A17LCD | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1217,00
EN54-5A28 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 983,00
EN54-5A40 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1048,00
EN54-7A17 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1034,00
EN54-7A17LCD | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1231,00
EN54-7A28 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1048,00
EN54-7A40 | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1060,00
EN54-7A40LCD | Zasilacz do systemów przeciwpożarowych | PULSAR | 1259,00
ZASILACZE 24VDC BEZ CERTYFIKATÓW CNBOP
EL25-D | Zasilacz impulsowy 24V/1A | MERAWEX | 200,00
EL50-D | Zasilacz impulsowy 24V/2A | MERAWEX | 285,00
ZM24V6A-151P-00 | Zasilacz impulsowy serii CAMELEON 24V/6A | MERAWEX | 450,00
ZM24V6A-151 | Zasilacz modułowy serii Cameleon 24V/6A - wykonanie podstawowe | MERAWEX | 580,00
ZM24V12A-300 | Zasilacz modułowy serii Cameleon 24V/12A - wykonanie podstawowe | MERAWEX | 725,00
ZM24V6A-151B | Zasilacz modułowy serii Cameleon 24V/6A - współpraca z baterią akumulatorów | MERAWEX | 705,00
ZM24V12A-300B | Zasilacz modułowy serii Cameleon 24V/12A - współpraca z baterią akumulatorów | MERAWEX | 890,00
ZM24V6A-151PZ | Zasilacz impulsowy serii CAMELEON 24V/6A | MERAWEX | 1155,00
ZM24V12A-300PZ | Zasilacz impulsowy serii CAMELEON 24V/12A zgodny z PN-EN 54-4/A2 | MERAWEX | 1265,00
ZMS-1A-24V6A | Zasilacz impulsowy CAMELEON BOX 24V/6A w szafce wiszącej | MERAWEX | 1320,00
ZMS-1A-24V8A | Zasilacz impulsowy CAMELEON BOX 24V/8A w szafce wiszącej | MERAWEX | 970,00
ZMS-1A-24V12A | Zasilacz impulsowy CAMELEON BOX 24V/12A w szafce wiszącej | MERAWEX | 1495,00

## OSPRZĘT I AKCESORIA.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | Spis treści
OSPRZĘT I AKCESORIA
NARZĘDZIA INSTALATORA
ZS-6000 SC-6000 | Ściągacz czujek SC-6000 | POLON-ALFA | 1197,00
ZS-6000 TM-6000 | Tester magnetyczny (głowica) | POLON-ALFA | 1249,00
ZS-6000-Adapter | Uchwyt-adapter | POLON-ALFA | 341,00
ZS-6000 160-290 | Tyczka teleskopowa | POLON-ALFA | 354,00
ZS-6000 210-390 | Tyczka teleskopowa | POLON-ALFA | 378,00
TD808-101 | Tester czujek dymu - do wysokości 4m | POLON-ALFA | 2479,00
TD809-101 | Tester czujek dymu - do wysokości 6m | POLON-ALFA | 3650,00
IT424-101 | Imitator ciepła (bez tyczki – zasil. 230V) | POLON-ALFA | 3137,00
A5-001 | Areozol testowy | POLON-ALFA | 150,00
ZWORA | Zwora do G-40 | POLON-ALFA | 7,00
WAGO POLON | Wkrętak WAGO do G-40 | POLON-ALFA | 36,00
FT-40 | Folia testująca | POLON-ALFA | 140,00
LS-40 | Lustro serwisowe | POLON-ALFA | 139,00
L-E282 | Labirynt czujek optycznych szeregu 40, 4040, ADR | POLON-ALFA | 3,40
L-E301 | Labirynt czujki DOT-4046 | POLON-ALFA | 2,70
Papier termiczny | Papier termoczuły 80mm/20m do POLON 4200/4500/4900/6000 | POLON-ALFA | 11,00
Książka | Książka eksploatacji instalacji | POLON-ALFA | 30,00
AKUMULATORY
FX-7 | Akumulator bezobsługowy 7Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 94+6 x 151 x 65mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 2.8 A; | FENIKS | 85,00
FX-18 | Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 167 x 181 x 77mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 7.2 A; | FENIKS | 209,00
ZS-7.5 | Akumulator bezobsługowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 94+6 x 151 x 65mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 3 A; | ZEUS | 119,00
ZS-18 | Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 167 x 181 x 77mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 7.2 A; | ZEUS | 259,00
ZS-40 | Akumulator bezobsługowy 40Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 175 x 197.5 x 165.5 mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.2 V do 13.68 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 16 A; | ZEUS | 639,00
ZS-65 | Akumulator bezobsługowy 65Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 179 x 350 x 167mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.2 V do 13.68 V (-20mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-30mV°C); maks. prąd ładowania: 26 A; | ZEUS | 959,00
MXL 7,2Ah/12V | Akumulator MXL 7,2 Ah/12V wymiary 171 x 99 x 65mm | MERAWEX | 130,00
MXL 18Ah/12V | Akumulator MXL 18 Ah/12V wymiary 181 x 168 x 77mm | MERAWEX | tel.
MXL 28 Ah/12V | Akumulator MXL 28 Ah/12V wymiary 166 x 125 x 175mm | MERAWEX | 530,00
MXL 28 Ah/12V W | Akumulator MXL 28 Ah/12V WYSOKI wymiary 166 x 175 x 125mm | MERAWEX | 530,00
MXL 40 Ah/12V | Rechargeable lead-acid battery MXL 40Ah/12V di197 x 170 x 165mm | MERAWEX | 740,00
MXV 7,2Ah/12V | Akumulator MXV 7,2 Ah/12V wymiary 153 x 100 x 66mm, certyfikat VDS | MERAWEX | 145,00
MXV 18Ah/12V | Akumulator MXV 18 Ah/12V wymiary 181 x 168 x 77mm, certyfikat VDS | MERAWEX | 360,00
MXV 26 Ah/12V | Akumulator MXV 26 Ah/12V wymiary 167 x 125 x 175mm, certyfikat VDS | MERAWEX | 535,00
MXV 45 Ah/12V | Akumulator MXV 45 Ah/12V wymiary 197 x 170 x 165mm, certyfikat VDS | MERAWEX | 880,00
ELEKTROZACZEPY
SF24U | Elektrozaczep 24VAC/DC standard | BIRA | 970,00
SF24N | Elektrozaczep 24VDC niskoprądowy | HARTTE | tel.
SF24R | Elektrozaczep 24VDC rewersyjny | BIRA | 993,90
BS-ZACZEP | Elektrozaczep niskoprądowy 24VDC, zapadka promieniowa NOWOŚĆ | AFG | 120,00
RYGLOWANIE/2PKT | Ryglowanie BERNINI 2-PKT w pionowe, do 2450mm, nawierzchniowe, &quot;PUSH PAD&quot;, kolor czarny, skrzydło bierne | AFG | 2650,00
RYGLOWANIE/2PKT_2 | Ryglowanie BERNINI 2-PKT w pionowe, do 3100mm, nawierzchniowe, &quot;PUSH PAD&quot;, kolor czarny, skrzydło bierne | AFG | 2850,00
RYGLOWANIE/NAPĘD | Bierne ryglowanie BERNINI z napędem VH 24VDC/1A, sterowany siłownikiem BS(N) drzwi czynnych, skrzydło | AFG | 960,00
RYGLOWANIE/ZACZEP | Elektrozaczep nawierzchniowy BERNINI 24VDC, kolor szary, ryglowanie 2-PKT | AFG | 590,00
SEPARATORY Ex
SL 916713-11-00s | Separator iskrobezpieczny, 1 tor | R.STAHL | 1099,00
SL 916723-11-00s | Separator iskrobezpieczny, 2 tory | R.STAHL | 1512,00
PUSZKI INSTALACYJNE
AWOP-225 P/R | Puszka instalacyjna rozgałęźna 2x2,5mm2, prostokątna | PULSAR | 63,00
AWOP-325 P/R | Puszka instalacyjna rozgałęźna 3x2,5mm2, prostokątna | PULSAR | 75,00
AWOP-360 P/R | Puszka instalacyjna rozgałęźna 3x6mm2, prostokątna | PULSAR | 81,00
AWOP-425 S/R | Puszka instalacyjna rozgałęźna 4x2,5mm2, ośmiokątna | PULSAR | 98,00
AWOP-625 P/P | Puszka instalacyjna przelotowa 6x2,5mm2, prostokątna | PULSAR | 63,00
AWOP-925 P/P | Puszka instalacyjna przelotowa 9x2,5mm2, prostokątna | PULSAR | 70,00
AWOP-960 P/P | Puszka instalacyjna przelotowa 9x6mm2, prostokątna | PULSAR | 77,00
AWOZ-125 P | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, prostokątna, bezpiecznik 0,375A | PULSAR | 63,00
AWOZ-125 P(1A) | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, prostokątna, bezpiecznik 1A | PULSAR | 63,00
AWOZ-125 S | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A | PULSAR | 75,00
AWOZ-125 S(1A) | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 1A | PULSAR | 75,00
AWOZ-225 P | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2x2,5mm2, prostokątna, bezpiecznik 0,375A | PULSAR | 102,00
AWOZ-225 S | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 2x0,375A | PULSAR | 102,00
PIP-1AN / 0,375A | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A | W-2 | 69,00
PIP-1AN / Rozgałęźna | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, ośmiokątna | W-2 | 69,00
PIP-2AN / 0,375A | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, prostokątna, bezpiecznik 0,375A | W-2 | 65,00
PIP-2AN / Przelotowa / 6x4mm2 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, przelotowa, prostokątna | W-2 | 65,00
PIP-2AN / Przelotowa / 9x4mm2 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, przelotowa, prostokątna | W-2 | 71,00
PIP-2AN / Rozgałęźna / 4mm2 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, prostokątna | W-2 | 65,00
PIP-2AN / Rozgałęźna / 3 żyły / 4mm2 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, prostokątna | W-2 | 73,00
PIP-2AN / Rozgałęźna / 3 żyły / 6mm2 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, prostokątna | W-2 | 77,00
PIP-3AN / 0,75A | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, 4 żyły, 4mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,75A | W-2 | 93,00
PIP-3AN / Rozgałęźna | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, rozgałęźna, 4 żyły, 4mm2, ośmiokątna | W-2 | 93,00
PIP-5A | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, przelotowa, prostokątna | W-2 | 109,00
PIP-7A | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa, przelotowa, prostokątna | W-2 | 90,00
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWE
NOWOŚĆ! RST Guard RS485 | Ogranicznik przepięć do ochrony szeregowych magistral transmisji danych o dużej przepustowości | RST | 262,50
NOWOŚĆ! RST SAP 3A 24V | Ogranicznik przepięć do ochrony nieekranowanych pętli dozorowych systemów sygnalizacji pożaru | RST | 261,20
NOWOŚĆ! RST SAP 3A 24V S | Ogranicznik przepięć do ochrony ekranowanych pętli dozorowych systemów sygnalizacji pożaru | RST | 347,00
NOWOŚĆ! RST SAP 6A 24V | Ogranicznik przepięć do ochrony obwodów zasilających urządzeń teletechnicznych | RST | 323,90
KANAŁY OCHRONNE
LLK 26.030R | Kanał ochronny, ognioodporny, wymiary 26 x 30mm, kolor biały | NIEDAX | 24,00
LLK 60.100R | Kanał ochronny, ognioodporny, wymiary 60 x 100mm, kolor biały | NIEDAX | 52,00
PRZEWODY
YnTKSYekw1x2x0.8 PO100BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 1x2x0.8 PO200BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 1x2x0.8 PO300BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 1x2x1 PO100BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 2x2x0.8 PO100BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 2x2x1 PO100BIT | Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie | BITNER | tel.
YnTKSYekw 1x2x0,8 | Kabel 1x2x0,8 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
YnTKSYekw 1x2x1 | Kabel 1x2x1 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
YnTKSYekw 2x2x0,8 | Kabel 2x2x0,8 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
YnTKSYekw 2x2x1 | Kabel 2x2x1 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
YnTKSY 3x2x0,8 | Kabel 3x2x0,8 | TECHNOKABEL | tel.
YnTKSY 4x2x0,8 | Kabel 4x2x0,8 | TECHNOKABEL | tel.
HTKSH PH90 1x2x0,8 | Kabel 1x2x0,8 | TECHNOKABEL | tel.
HTKSH PH90 1x2x1 | Kabel 1x2x1 | TECHNOKABEL | tel.
HTKSH PH90 4x2x0,8 | Kabel 4x2x0,8 | TECHNOKABEL | tel.
HTKSHekw PH90 Kabel 1x2x0,8 | Kabel 1x2x0,8 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
HTKSHekw PH90 Kabel 1x2x1 | Kabel 1x2x1 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
HTKSHekw PH90 Kabel 2x2x1 | Kabel 2x2x1 ekranowany | TECHNOKABEL | tel.
HDGs PH 90 Kabel 2 x 1 | Kabel 2 x 1 | BITNER | tel.
HDGs PH 90 Kabel 3x1,5 | Kabel 3x1,5 | BITNER | tel.
NHXH FE180 PH30/E30 3x1,5 | Kabel 3x1,5 | TECHNOKABEL | tel.
NHXH FE180 PH30/E30 3x2,5 | Kabel 3x2,5 | TECHNOKABEL | tel.